國立高雄應用科技大學

模具工程系

塑膠精密加工實驗室

高雄市三民區建工路415號 B008    TEL：(07)3834502

精密量測檢驗報告表

| 委託者：上巨精機股份有限公司 | 檢測編號： |
| --- | --- |
| 物品名稱：非球双曲R光學面 | 收件日期：2004.12.14 |
| 製造廠商： | 發出日期：2004.12.15 |
| 委託事項：双曲R量測 |  |
| 一、檢測依據：CNS 7868 B1272 二、環境溫度：23℃ 三、量測儀器：TAYLOR HOBSON 表面輪廓儀 四、量測結果： 第一次双曲面量測PV值為4.8475μm 第二次双曲面量測PV值為4.4187μm Fig 1 Fig 2 Fig 3 |  |

改定版次：0                                         檢測人：陳勇志